| У Т В Е Р Ж Д А Ю Генеральный директор ООО "Центр инноваций и сертификации" С.В. Рыжкин "21" сентября 2023 г. |
| --- |
| Перечень испытательных (аналитических) лабораторий, взаимодействующих с ОСП ООО «ЦИС» |
| № п/п | Наименование лаборатории | Адрес лаборатории | Документ (соглашение) о взаимодействии | Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений) | Коды ЕКПС (ОКП) | Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) | Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров) | Аттестат аккредитации лаборатории |
|  |  |  | номер | Дата подписания |  |  |  |  | Кем выдан | номер | Дата выдачи | Срок действия |
| 1 | ИЛ "Вектор" МИИГАиК | 105064,г.Москва, Гороховский пер., д. 4 |  |  | Карты, атласы, глобусы и другие средства топогеодезической информации | 7040 | Функциональные характеристики качества | Соответствует/Несоответствует | АНО «Военный Регистр» | ВР АА. 7.31.0073-2018 | 20.08.2021 |  |
|  |  |  |  |  | Продукция, выраженная в материалах, содержащих первичные и производные (обработанные) результаты дистанционного зондирования Земли | 7642 7643 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аэронавтические карты и геодезическая продукция | 7641 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Навигационные морские карты и геодезическая продукция | 7642 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Топографические карты и геодезическая продукция | 7643 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цифровые карты и геодезическая продукция | 7644 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Атласы и прочие книги с картами в электронной форме | 58.11.30.150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Карты и гидрографические или аналогичные схемы в электронной форме | 58.11.30.160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Услуги по изучению земной поверхности | 71.12.34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Услуги в области картографии | 71.12.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Системы обработки данных общего и специального назначения. Програмное обеспечение. | 7030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладныхзадач и тестированию программного обеспечения. Услуги по обработке данных. | 62.01.11.000 63.11.11.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Услуги, связанные с использованием космитеских обьектов для дистанционного зондирования Земли, изучения небесных тел, околоземного и космического пространства | 62.30.10.312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства топогеодезического обеспечения | 6675 |  |  |  |  |  |  |

| 2 | ЗАО "Институт телекоммуникаций" | 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 5, лит.М | 1 | 15.02.2019 | Автоматизированные системы и средства управления войсками и оружением | 1210 1230 1290 | Функциональные характеристики качества | Соответствие нормативно-технической документации | АНО «Военный Регистр» | ВР АА.7.10.0072-2022 | 21.12.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Системы обработки данных Программное обеспечение Информационные системы | 7010 7030/ 58.29.1 58.29.2 58.29.3 58.29.4 62.0 62.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система электронных карт Цифровые и электронные карты Услуги в области картографии | 7641 7642 7643 7644 7640/ 58.11.30.150 58.11.30.160 71.12.34 71.12.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Беспиолотные комплексы и летательные аппараты | 1550/ 30.30.32.120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Услуги в области аэрофотосъемки | 74.20.24 74.20.24.000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ООО НТЦ "ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ" | 140170, г. Бронницы, ул. Советская, д. 159 | 57/12 | 18.12.2018 | Вооружение | гр. 10 | Воздействия пониженной температуры окружающего воздуха | до -70°С | АНО «Военный Регистр» | ВР АА.7.49.0022-2022 | 26.04.2022 |  |
|  |  |  |  |  | Средства управления войсками и оружением | гр. 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состовные части, устройства и агрегаты авиационные | гр. 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части управляемых ракет | 1420 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов | гр. 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолакационное оборудование | гр. 58 | Воздействия повышенной температуры окружающего воздуза | до 120°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части электротехнического и электронного оборудования | гр. 59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электропривады, силовые и распределительное оборудование | гр. 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие повышенной влажности | до 99% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействия соляного тумана | В сооответствии с ТУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие пыли | температура от 25°С до 60°С Концентрация пыли от 2 до 5 г/М³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие повышенного, пониженного давления | Объем 6м³ от 5 до 900 мм.рт.ст |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брызгозащиненность | В соответствии с ТУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие солнечного излучения | Интегральная плотность СП до 1120 вт/м2 Спектр УФ излучения до 68 Вт/м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие воздушного потока | До 30 м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Боевые гусеничные и колесные машины, транспортные средства, прицепы | гр. 23 | Воздействия пониженной температуры окружающего воздуха | до -60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействия повышенной температуры окружающего воздуха | до 85°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие повышенной влажности | До 99% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие соляного тумана | В соответствии с ТУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брызгозащищенность | В соответствии с ТУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие солнечного излучения | Интегральная плотность СП до 1120 вт/м2 Спектр УФ излучения до 68 Вт/м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие воздушного потока | До 30 м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пусковые качества | от -60 до 85°С |  |  |  |  |

| 4 | ООО "Алрост" | 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114,, к.1, оф. 307 | 73-АЛ-18 | 18.12.2018 | Средства управления силами (войсками) и оружием | гр. 12 | Испытание по определению критических (резонансных) частот | Диапазон частот 5-5000 Гц | АНО «Военный Регистр» | ВР АА.7.60.0053-2022 | 30.09.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Составные части управляемых ракет и ракет-носителей | 1420 | Испытание на устойчивость при воздействии вибрации (синусоидальная и широкополосная случайная) | Перегрузка до 110g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ракетные системы (комплексы), пусковые установки управляемых ракет, их составные части | 1440 | Испытание на воздействие синусоидальной вибрации одной частоты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование для эксплуататции и обслуживания управляемых ракет. Составные части технических комплексов ракетных комплексов и ракет-носителей | 1450 | Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия | Перегрузка до 1000g. Длительность ударного импульса до 30 мс. Частота ударов до 3Гц. Перегрузка до 100g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Беспилотные комплексы и летательные аппараты | 1550 | Испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия | Перегрузка 1-20000g. Длительность ударного импульса до 30мс. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части гидровлических и противооблиденелых систем, систем герметизации летательных аппаратов | 1650 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование кондиционирования, жизнеобеспичения и воздухонаддува летательных аппаратов | 1660 | Испытания на прочность при падении | высота до 5 метров |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие механических факторов в условиях транспортирования | Диапозон частот 5-3500 Гц. Перегрузка до 110g. Скорость до 2,5 м/с. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Авиационные системы спасания экипажей, парашютные системы, системы доставки грузов на землю. Оборудование для крепления грузов | 1670 | Испытание на прочность при воздействии акустического шума | Уровень звукового давления до 160 дБ в диапазоне частот от 50 до 10000Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части орбитальных средств | 1820 | Испытание на стойкость при воздействии линейного ускорения | Перегрузка до 2000g. Скорость вращения стола до 2600 об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на стойкость при воздействии центростремительного ускорения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части наземных комплексов управления, наземных специальных комплексов и комплексов средств измерений, сбора и обработки информации о запусках ракет космического назначения | 1830 | Испытание на устойчивость при воздействии воздушного потока | Скорость потока до 70 м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие качки и длительных наклонов | Период колебаний в каждом из направлений 7,5±0,2с Угол наклона до 45° |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стартовые комплексы | 1840 | Испытание на комплексное воздействие вибрации и температуры (повышенной, пониженной), влажности (повышенной, пониженной) | Диапозон частот 5-3000Гц. Перегрузка до 110g. Скорость до 2,5 м/с. Температурный диапозон от -75°С до +180°С, диапозон влажности от 10% до 98% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические комплексы орбитальных средств, ракет-носителей, заправочные станции и их составные части | 1850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технологическое оборудование технических и стартовых комплексов и заправочных станций | 1851 | Испытание на воздействие повышенной (рабочей и предельной) температуры среды | до 250°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие пониженной (рабочей и предельной) температуры среды | до - 75°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование составных частей техничсеких комплексов орбитальных средств | 1852 | Испытание на воздействие пониженной (рабочей и предельной) температуры среды | Период колебаний в каждом из направлений 7,5±0,2с Угол наклона до 45° |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наземные комплексы управления орбитальными средствами | 2110 | Испытание на воздействие повышенной влажности | Диапазон влажности от 10 до 98% при температуре от 20 до 60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов | Группа 25 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | От -75°С до +200°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Двигатели, турбины, их составные части | Группа 28 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | До 1,33*10-6Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектующие изделия и принадлежности двигателей | Группа 29 | Испытание на воздействие пониженного давленияпри авиатранспортировании | До – 75°С при давлении до 1,33*102 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Механизмы силовых трансмиссионных передач | Группа 30 | Испытание на воздействие повышенного давления воздуха (газа) | Давление до 3,5*105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Агрегаты, узлы и элементы холодильных установок для кондиционирования воздуха | 4130 | Испытания на воздействие быстрого изменения давления воздуха (газа) | От 3,5*105 Па до 1,33*10-6Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | До – 75°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты | 4245 | Испытания на воздействие солнечного излучения | Плотность теплового потока – 1120 Вт/м2, температура от +20°С до +60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Клапаны | Группа 48 | Испытание на герметичность | Избыточное давление воздуха до 105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное оборудование | Группа 58 | Испытания на воздействие песка и пыли | Температура от 30°С до 60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | Температура от Tокр. ср. до 50°С, водность соляного тумана 2-3 г/м3, дисперсность 1-20 мкм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части электротехнического и электронного оборудования | Группа 59 | Испытание на герметичность | Избыточное давление воздуха до 105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Волоконно-оптические материалы, изделия, составные части и принадлежности | Группа 60 | Испытания на водозащищенность | Давление воды 3*105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроприводы, силовое и распределительное оборудование | Группа 61 | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | Интенсивность искусственного дождя 5-15 мм/мин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие аэродинамического нагрева | До 600°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осветительные устройства и светотехническая арматура | Группа 62 | Испытание на воздействие пониженной влажности | От 10% влажности при температуре 20°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Системы сигнализации и предупреждения | Группа 63 | Испытание на воздействие повышенной или пониженной температуры в условиях вакуума | От – 75 до +180 при давлении до 1,33*102 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приборы и лабораторное оборудование | Группа 66 | Испытание на воздействие росы и внутреннего обледенения | От – 75 до +180 при давлении до 1,33*102 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кинематографическая и фотографическая аппаратура | Группа 67 | Испытание на воздействие плесневых грибов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Учебно-тренировочные средства вооружения и техники | Группа 69 | Испытание на соответствие габаритным, установочным и присоединительным размерам и массы | Длина до 20м. Масса до 300кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование для автоматизированной обработки данных | Группа 70 | Испытание на воздействие специальных сред | SO2T:25+-2°С влажность 75+-5% концетрация 75г/м3 +-25%; H2S T:25+-2°С влажность 75+-5% концетрация 20г/м3+-25% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оргтехника, оборудование для обработки текстовой и записи визуальной информации, вычислительные машины | Группа 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проигрыватели, радиоприёмники, телевизоры бытовые | 7730 | Параметрический и функциональный контроль | согласно техническим условиям, инструкциям по эксплуатации и программам и методикам испытаний на конкретное изделие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составные части и принадлежности проигрывателей, радиоприемников и телевизоров бытового типа | 7735 | Устойчивость к электростатическим разрядам | Напряжение контактного разряда 500В-10000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к наносекундным и микросекундным импульсным помехам амплитудой до 6 кВ и 10кА | Напряжение воздушного разряда 500В-16500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Грампластинки, аудио и видеокассеты | 7740 | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | Единичные и множественные импульсы форм: 6,4/70мкс, до 3400в(4000А). 0,1/6,4мксдо 1600В. Затухающая синусоида 1МГц и 10 МГц, до 3200В (640А). 40/120 мкс, до 6000В(10000А). 50/5000 мкс, до 1600В (5000А). Пачки импульсовформ:0,25/4 мкс, до 180А. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разнообразные изделия, не вошедшие в другие классы данной группы | 9999 | Устойчивость к колебательным затухающим помехам | Диапазон частот 10кГц-400МГц, 1-30В, 80Вт ном., АМ, ИМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот 0-150кГц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к импульсам напряжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восприимчивость к помехам звуковых частот, поступающих через входы электропитания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восприимчивость к помехам индукции,воздействующим через провода линий связи и корпуса оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к переходным процессам, вызванным ударом молнии | Выходное напряжение 0В - 60В. выходной ток 0А - 50А, непрерывный пиковый ток 100А в течении 500мс, диапазон частот DC до 100 кГц. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устойчивость к воздействиям узкополосной электромагнитной энергии | Диапазон частот от 0 Гц до 150 кГц, 1-30В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к затухающему магнитному полю, магнитному полю промышленной частоты (непрерывному и кратковременному), импульсному и колебательному магнитному полю | Диапазон частот 10Гц–250кГц, мощность сигнала 100Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопехам, вызываемых излучениям преимущественно радиопередающих устройств в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц | Номинальный частотный диапазон 9кГц-400МГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к электромагнитным помехам в полосе частот от 0 до 1000 МГц | 50/60Гц до 1500А/м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к ИРП (индустриальные радиопехи) в полосе частот 9 кГц до 12,5ГГц | 100кГц с частотой повторений мин. 40Гц и 1МГц с частотой повторений мин. 400Гц до 100А/м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц | Провалы напряжения 100%-0% Uт продолжительность 10мс или 0,5цикла |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к ИРП в полосе частот от 150 к Гц до 300 МГц | Провалы напряжения 100%-0% Uт продолжительность 20мс или 1 период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к ИРП в полосе частот 0,009-30 МГц | Провалы напряжения 60%-40% Uт продолжительность 200мс или 1 периодов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие методы испытаний на соответствие нормам ИРП в полосе частот от 9 к Гц до 18 ГГц | Провалы напряжения 60%-40% Uт продолжительность 500мс, или 25 периодов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам, вызываемых излучениями преимущественно радиопередающих устройств в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц | Провалы напряжения 20%-80% Uт продолжительность 5000мс или 250периодов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам в полосе частот от 0,01 МГц до 18 ГГц | Изменения напряжения 40%, 0% Uт, время снижения напряжения 2±20%, время удержания 1±20%, время повышения 2±20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Излучение радичастотной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам в полосе частот от 10 кГц до 18 ГГц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценка изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электропитание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ограничение гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на устойчивость к несимметричным напряжениям в системах электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ящики для инструментов и приспособлений | 5140 | Испытание по определению критических (резонансных) частот | Диапазон частот 5-5000 Гц. Перегрузка до 110g. Скорость до 2,5 м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ящики, упаковка, и специальные контейнеры для боеприпасов | 8140 | Испытание на устойчивость при воздействии вибрации (синусоидальная и широкополосная случайная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контейнеры для перевозки и хранения специализированного оборудования | 8145 | Испытание на прочность при воздействии вибрации (синусоидальная и широкополосная случайная) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие синусоидальной вибрации одной частоты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Грузовые контейнеры | 8150 | Исптание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия | Перегрузка до 1000g. Длительность ударного импульса до 30 мс. Частота ударов до 3Гц. Перегрузка до 100g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная одежда | 8415 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индивидуальное снаряжение | 8465 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индивидуальное защитное снаряжения | 8470 | Исптание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Летная специальная одежда и принадлежности | 8475 | Испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия | Перегрузка 1-20000g. Длительность ударного импульса до 30мс. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам, вызываемых излучениями преимущественно радиопередающих устройств в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц | Провалы напряжения 20%-80% Uт продолжительность 5000мс или 250периодов. Изменения напряжения 40%, 0% Uт, время снижения напряжения 2+-20%, время удержания 1+-20%, время повышения 2+-20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам в полосе частот от 0,01 МГц до 18 ГГц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Излучение радичастотной энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость радиопомехам в полосе частот от 10 кГц до 18 ГГц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценка изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электропитание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сырье неметалличиских материалов | Группа 94 | Исптание на прочность узлов крепления при воздействии механических ударов одиночного действия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исптание на прочность при падении | высота до 5 метров |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие механических факторов в условиях транспортирования | Диапазон частот 5-3500 Гц. Перегрузка до 110g. Скорость до 2,5 м/с. Перегрузка до 100 g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на устойчивость при воздействии акустического шума | Уровень звукового давления до 160 дБ в диапазоне частот от 50 до 10000Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на прочность при воздействии акустического шума | Уровень звукового давления до 160 дБ в диапазоне частот от 50 до 10000Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на стойкость при воздействии линейного ускорения | Перегрузка до 2000g. Скорость вращения стола до 2600 об/мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на стойкость при воздействии центростремительного ускорения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на устойчивость при воздействии воздушного потока | Скорость потока до 70 м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие качки и длительных наклонов | Период колебаний в каждом из направлений 7,5±0,2с Угол наклона до 45° |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на комплексное воздействие вибрации и температуры (повышенной, пониженной), влажности (повышенной, пониженной) | Диапазон частот 5-3500 Гц. Перегрузка до 110g. Скорость до 2,5 м/с. Температурный диапазон от -75°С до + 180°С, диапазон влажности от 10% до 98% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие повышенной (рабочей и предельной) температуры среды | До +250°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие пониженной (рабочей и предельной) температуры среды | До -75°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исптание на воздействие повышенной влажности | Диапазон влажности от 10 до 98% при температуре от 20 до 60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исптание на водействие изменения температуры среды | От -75°С до +200°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | До 1,33*10-6Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие пониженного давления при авиатранспортировки | До -75°С при давлении до 1,33*10-2Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие повышенного давления воздуха (газа) | Давление до 3,5*105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие быстрого изменения давление воздуха (газа) | От 3,5*105 Па до 1,33*10-6Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | до - 75°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие солнечного излучения | Плотность теплового потока – 1120 Вт/м2, температура от +20°С до +60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие песка и пыли | Температура от 30°С до 60°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | Температура от Т окр. Ср. до 50°С, водность соляного тумана 2-3г/м3, дисперсность 1-20мкм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на герметичность | Избыточное давление воздуха до 105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздозащищенность | Давление воды 3*105 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | Интенсивность искусственного дождя 5-15 мм/мин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие аэродинамического нагрева | До 600°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие пониженной влажности | От 10% влажности при температуре 20°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие повышенной или пониженной температуры в условиях вакуума | от -75 до +180 при давлении до 1,33*102 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие росы и внутреннего обледенения | от -75 до +180 при давлении до 1,33*102 Па |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие плесневых грибов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на соответствие габаритнх, присоединительных размеров и массы | Длина до 20м. Масса до 300кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие специальных сред | SO2T:25+-2°С влажность 75+-5% концетрация 75г/м3 +-25%; H2S T:25+-2°С влажность 75+-5% концетрация 20г/м3+-25% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Параметрический и функциональный контроль | согласно техническим условиям, инструкциям по эксплуатации и программам и методикам испытаний на конкретное изделие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резисторы | 5905 27.90.6 | Электрические параметры и характеристики | Сопротивление: до 20ТОм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усилие расчленения | Диапазон частот 20 Гц – 3 ГГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание конструкции (определение резонансных частот) | Точность измерения параметров 0,05% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на отсутствие резонансных частот в заданном диапазоне частот | Сопротивление изоляции 10 кОм – 15 ТОм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конденсаторы | 5910 27.90.5 | Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации | Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении до 5 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) | Емкость до 1 Ф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтры и электрические цепи | 5915 26.11 | Испытание на ударную прочность при воздействии многократного механического удара | Тангенс угла потерь от 0,00001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на ударную устойчивость при воздействии многократного механического удара | Ток утечки от 300 фА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранители, разрядники, поглотители, поглотители и защитные устройства | 5920 27.12 27.33 | Испытание на воздействие одиночного удара. Испытание на воздействие линейного ускорения | Величина индуктивности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соединители электрические | 5935 27.33 | Испытание на воздействие акустического шума |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наконечники, клеммы и зажимы | 5940 25.93.14.140 27.33.13 | Испытание выводов на воздействие растягивающей силы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5945 27.12. 27.33 | Испытание гибких проволочных, ленточных и лепестковых выводов на изгиб. Испытание гибких проволочных выводов на скручивание. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенной амплитудой ускорения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | Номинальный ток до 150 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности | 5950 27.11.4 27.11.5 27.33.13.164 | Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды. Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды. Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды. | Напряжение до 1500 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приборы пьезоэлектрические | 5955 26.11.22 26.11.22.130 | Испытание на воздействие изменения температуры среды. Испытание на воздействие инея и росы. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное). | Ток на контакт до 30 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полупроводниковые приборы | 5961 26.11.22 | Испытание на воздействие инея и росы. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное). Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления. Испытания на воздействие быстрого изменения давления | Усилие расчленения до 100 H |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интегральные микросхемы | 5962 26.11.3 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие солнечного излучения | Напряжение до 1500 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие динамической пыли (песка) | Ток на контакт до 30 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие статической пыли (песка) | Количество обмоток – до 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие плесневых грибов | Количество контактных групп – до 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие соляного тумана | Напряжение обмотки – до 100 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электронные модули | 5963 26.11 | Испытание на водонепроницаемость (водозащищённость) | Ток на обмотке – до 300мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие дождя | Ток коммутации – до 30А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на каплезащищенность | Напряжение коммутации – до 1000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на водозащищенность | Коммутируемый ток – до 50А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроизоляторы и электроизоляционные материалы | 5970 23.19.25 23.43.1 27.90.12 | Испытание на воздействие агрессивных сред | Коммутируемое напряжение – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие сред заполнения | Номинальный ток – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие испытательных сред | Номинальное напряжение – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие рабочих растворов | Усилие срабатывания – до 1000г |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на герметичность | Индуктивность до 1 мГн |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на способность к пайке | Напряжение на вторичных обмотках – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на теплостойкость при пайке | Частота 100Гц – 100кГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на соответствие габаритным, установочным и присоединительным размерам | Частота повторения импульсов – до 1МГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы | 5980 23.19.24 27.40.24 26.51.43.137 | Проверка внешнего вида | Длительность импульса – до 100мкс |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка массы | Скважность – более 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контроль качества маркировки | Ток – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание упаковки на прочность | Частота до 30 ГГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Идентификация | Ток потребления от 1 нА до 100 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на паяемость, стойкость к растворению металлизации и теплостойкость при пайке изделий для поверхностного монтажа | Ток прямой – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических устройств | 5995 27.31 27.32 | Испытание на воздействие очищающих растворителей | Напряжение обратное – до 200В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие ультрафиолетового облучения | Емкость – от 1 до 1000пФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комбинированное испытание: | Добротность – более 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -влажное тепло (статическое и циклическое); | Напряжение – до 300В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - воздействие сухого тепла и пониженного давления; | Ток стабилизации – до 5А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические и электронные принадлежности, печатные платы, соединительные провода, шины и комплектующие изделия к ним | 5998 26.12 | - воздействие сухого тепла и синусоидальной вибрации | Ток коллектора – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на надежность (сохраняемость, безотказность) | Напряжение коллектор-эмиттер – до 2000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие импульсных электрических перенапряжений естественного и искусственного происхождения | Ток базы – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изделия из ферритов | 5999 23.44.12 | Электротермотренировка | Напряжение база-эмиттер – до 10В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Волоконно-оптические устройства | 6030 26.30 26.70.22.150 | ФТА, НК и РФА, включающие: | Ток стока – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники вторичного электропитания | 6130 26.20.40.110 27.90.1 | - рентгено-телевизионный анализ; | Напряжение сток-исток – до 2000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - растровую электронную микроскопию; | Ток – до 500мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - контроль газовой среды в подкорпусном объеме герметизированных изделий, в т.ч. паров воды | Напряжение – до 60В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Химические (первичные) источники тока | 6135 27.20 |  | Количество выводов – до 512 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Химические (вторичные) источники тока | 6140 27.20 |  | Частота – до 200МГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические провода и кабели | 6145 27.32 |  | Напряжение питания – до 50В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стеклянные промышленные материалы | 9340 23.14.1 23.19.1 23.19.2 |  | Ток потребления – до 300мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ток коммутации – до 500мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение коммутации – до 60В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резисторы | 5905 | Электрические параметры и характеристики | Сопротивление: до 20ТОм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.90.6 |  | Диапазон частот 20 Гц – 3 ГГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конденсаторы | 5910 | Усилие расчленения | Точность измерения параметров 0,05% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.90.5 |  | Сопротивление изоляции 10 кОм – 15 ТОм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтры электрической цепи | 5915 | Испытание конструкции (определение резонансных частот) | Электрическая прочность изоляции при испытательном напряжении до 5 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.ноя |  | Емкость: до 1 Ф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранители, разрядники, поглотители, поглотители и защитные устройства | 5920 | Испытание на отсутствие резонансных частот в заданном диапазоне частот | Тангенс угла потерь от 0,00001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.дек |  | Ток утечки от 300 фА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.33 | Испытание на виброустойчивость воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические соединители | 5935 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.33 | Испытание на вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации (длительное и кратковременное) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы крепления: скобы, зажимы, хомуты | 5940 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25.93.14.140 | Испытание на ударную прочность при воздействии многократного механического удара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.33.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коммутационные изделия | 5945 | Испытание на ударную устойчивость при воздействии многократного механического удара | Номинальный ток до 150 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.дек | Испытание на воздействие одиночного удара | Напряжение до 1500 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.33 |  | Ток на контакт до 30 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности | 5950 | Испытание на воздействие линейного ускорения | Усилие расчленения до 100 H |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.11.2004 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.11.2005 | Испытание на воздействие акустического шума | Напряжение до 1500 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.33.13.164 |  | Ток на контакт до 30 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пьезоэлектрические приборы | 5955 | Испытание выводов на воздействие растягивающей силы | Кол-во обмоток до 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.11.2022 |  | Количество контактных групп – до 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.11.22.130 | Испытание гибких проволочных, ленточных и лепестковых выводов на изгиб | Напряжение обмотки – до 100 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полупроводниковые приборы | 5961 |  | Ток на обмотке – до 300мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.11.2022 | Испытание гибких проволочных выводов на скручивание | Ток коммутации – до 30А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интегральные микросхемы | 5962 |  | Напряжение коммутации – до 1000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.11.2003 | Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента | Коммутируемый ток – до 50А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электронные модули | 5963 |  | Коммутируемое напряжение – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.ноя | Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенной амплитудой ускорения | Номинальный ток – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроизоляторы и электроизоляционные материалы | 5970 |  | Номинальное напряжение – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.19.25 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | Усилие срабатывания – до 1000г |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.43.1 |  | Индуктивность до 1 мГн |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.90.12 | Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды | Напряжение на вторичных обмотках – до 500В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы | 5980 |  | Частота 100Гц – 100кГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.19.24 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды | Частота повторения импульсов – до 1МГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.40.24 |  | Длительность импульса – до 100мкс |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.51.43.137 | Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды | Скважность – более 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических устройств | 5995 |  | Ток – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.31 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | Частота до 30 ГГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.32 |  | Ток потребления от 1 нА до 100 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические и электронные принадлежности, печатные платы, соединительные провода, шины и комплектующие изделия к ним | 5998 | Испытание на воздействие инея и росы | Ток прямой – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.дек |  | Напряжение обратное – до 200В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное) | Емкость – от 1 до 1000пФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изделия из ферритов | 5999 |  | Добротность – более 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.44.12 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное) | Напряжение – до 300В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Волоконно-оптические устройства | 6030 |  | Ток стабилизации – до 5А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.30 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | Ток коллектора – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.70.22.150 |  | Напряжение коллектор-эмиттер – до 2000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники вторичного электропитания | 6130 | Испытания на воздействие быстрого изменения давления | Ток базы – до 10А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.20.40.110 |  | Напряжение база-эмиттер – до 10В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.90.1 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления | Ток стока – до 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Химические (первичные) источники тока | 6135 |  | Напряжение сток-исток – до 2000В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.20 | Испытание на воздействие солнечного излучения | Ток – до 500мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Химические (вторичные) источники тока | 6140 |  | Напряжение – до 60В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.20 | Испытание на воздействие динамической пыли (песка) | Количество выводов – до 512 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические провода и кабели | 6145 |  | Частота – до 200МГц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27.32 | Испытание на воздействие статической пыли (песка) | Напряжение питания – до 50В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изделия из стекла | 9340 |  | Ток потребления – до 300мА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.14.1 | Испытание на воздействие плесневых грибов | Ток коммутации – до 500мА |  |  |  |  |

| 5 | ИЛ ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | 111123, г. Москва, Свободный проспект, д.4 | 8 | 25.07.2012 | Микросхемы интегральные | 5962 | Испытания на воздействие одиночного удара | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 106) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электронные модули | 5963 | Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 201) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переключатели | 5930 | Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 202) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические соединители | 5935 | Испытания на воздействие пониженной рабочей температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 203) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие пониженной предельной температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 204) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 205) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие инея и росы | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 206) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 (метод 207) ОСТ В 11.073.013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на безотказность | ГОСТ РВ 20.57.414-97 ОСТ В 11.073.013 (метод 700) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Физико-технический анализ, неразрущающий контроль и разрущающий физический анализ | ОСТ В 11.073.013 (методы 109 и 409) |  |  |  |  |

| 6 | ИЦ ООО "НТЦ АЭ" | 105037, Россия, г. Москва, ул. Первомайская, 7,1,1 | 10 | 03.02.2015 |  |  | Теплостойкость и холодостойкость; |  | ФСА "Росакредитация" | RA.RU.21МТ83 | 30.12.2021 | 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Влагостойкость; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие соляного тумана, солнечного излучения, плесневых грибов, случайной и широкополосной вибрации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вибропрочность, виброустойчивосить и ударопрочность, механическую прочность выводных зажимов; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брызгозащищенность и герметичность; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыленепроницаемость; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пониженное атмосферное давление; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на гарантийную наработку, надежность, на стойкость к воздействию топлива, масла и средств автокосметики; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания на электромагнитную совместимость — по цепям питания, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | контрольным и сигнальным проводам, измерения уровней собственных помех, на статические разряды, излучаемые помехи, радиопопехи; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка параметрических характеристик изделий, в том числе при различных температурных режимах, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение освещенности, в контрольных точках тестового экрана; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определение координат цветности света, излучаемого фарой; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение силы света, создаваемой фонарем в контрольных направлениях и яркости освещения номерного знака; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определение координат цветности света, излучаемого фонарем; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение фотометрических характеристик световозвращателей; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение колориметрических характеристик световозвращателей; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение коэффициента силы света световозвращателей (КСС); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка стабильности характеристик в условиях эксплуатации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение коэффициентов силы света опознавательных знаков; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение координат цветности опознавательных знаков; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение фотометрических характеристик светофоров; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение колориметрических характеристик светофоров; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение фотометрических характеристик знаков; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение колориметрических характеристик знаков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка фотометрических и электрических параметров ламп; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение координат цветности света, отраженного от световозвращающей и флюоресцирующей поверхностей; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение силы света и величины освечивания предупреждающего огня; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контроль цветовых характеристик колпака цветности на базе колориметра УФК 2-1 и MiniScan EZ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка стабильности характеристик в условиях эксплуатации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение коэффициентов силы света опознавательных знаков. |  |  |  |  |  |

| 7 | ЦС ООО "Центр ВТЭ" | 143090, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 6, корп. 3, пом. VI | янв.21 | 20.02.2021 | Музейные (коллекционные) и (или) исторические экспонаты | 9915 | Пареметры, показатели согласно ГОСТ, ТУ | ГОСТы, ТУ |  |  | 26.02.2021 | 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Разнообразные изделия, не вошедшие в другие классы данной группы | 9999 |  |  |  |  |  |  |

| 8 | ООО "Аккумулятор инноваций" | 445359, РФ, самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 40 | ноя.22 |  | Батареи стартерные свинцово-кислотные |  | Габаритные размеры батарей, размеры полюснх выводов | (0,01 - 1000) мм | ААЦ "Аналитика" (Росаккредитация) | ААС.А.00356 | 21.06.2023 | 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Заряженность батареи (напряжение разомкнутой цепи) | (0,01 - 60,00) В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Масса батареи | (0,001-62,000) кг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плотность электролита | (1,00-1,99) г/см3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормальная емкость (фактическая или 20-часовая) | (0,1-20000) Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Резервная емкость | от 5с до 900 час. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристики (ток) холодной прокрутки (тест прокрутки или разряд высоким током): - напряжение при разряде | (0,5-15,0) В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристики (ток) холодной прокрутки (тест прокрутки или разряд высоким током): - время разряда | от 1 с до 10 мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прием заряда: - ток на 10 минуте заряда | (0,2-420,0)А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохраняемость (удержание) заряда: Напряжение на 30 секунде разряда | (0,5-15,0)В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Долговечность (устойчивость к коррозии): Количество единиц коррозионных блоков | (1-12) блоков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Долговечность (выносливость при циклировании): Количество зарядно-разрядных циклов | (1-900) циклов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тест глубокого разряда: - напряжение разряда | (0,5-15,0)В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход воды (при перезаряде) | (0,001-100,000) г/Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стойкость узлов пайки и токоведущих деталей: - Повреждения корпуса батареи и токоведущих деталей; - напряжение в конце разряда | отсутствие/наличие внешних повреждений. (0,5-15,0)В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устойчивость к вибрации (вибропрочность): - видимые механические повреждения, подтекания электролита; - напряжение при разряде | Отсутствие/наличие подтекания электролита, видимых механических повреждений. (0,5-15,0)В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Батареи тяговые свинцово-кислотные |  | Размер полюсных выводов | (0,01-300,00)мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Циклическая надежность: - количество завершенных циклов заряда-разряда | (1-900) циклов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Емкость батареи | (0,1-20000)Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохранность заряда (остаточная емкость) | (0,1-20000)Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристики короткого режима разряда: - напряжение разряда (на элемент); - время разряда | (0,1-60,0)В; от 5с до 10 часов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Батареи стационарные свинцово-кислотные |  | Срабатывание клапана | Выход газа во время испытания: Наблюдается/ Не наблюдается |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Качество внешних соединений (максимальная температура соединителей) | (20-450)°С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Разрядная емкость | (0,1-20000) Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохранность зарядапри хранении (фактическая емкость после хранения) | (0,1-20000)Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стойкость к высоким токам: - Повреждения и след плавления корпуса батареи; - Напряжение разомкнутой цепи батареи после испытания (на элемент) | Отсутствие/Наличие повреждений и следов плавления корпуса; (0,01-3,00) В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ток короткого замыкания (расчетный): - напряжение разряда (на элемент); - ток разряда | (30-2500)А, (0,01-3,00)В; (30-2500)А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внутреннее сопротивление (расчетное): - напряжение разряда (на элемент); - ток разряда | (1-900) циклов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работа во флотирующем режиме (количество зарядно-разрядных циклов) | (1-99)% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восстановление заряда (емкость после длительного разряда и последующего заряда) | (1-1700) дней |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок службы при рабочей температуре 40°С (число дней, при флотирующем режиме заряда, до определенного значения остаточной емкости) | (1-500) дней |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок службы при рабочей температуре 60°С (число дней, при флотирующем режиме заряда, до определенного значения остаточной емкости) | (1-99)% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздействие чрезмерного разряда (емкость после чрезмерного разряда) | (20-100)°С; 1с-100 часов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восприимчивость к тепловому разгону: - температура в зависимости от времени заряда; - время достижения значения температуры | Отсутствие/наличие вздутий и повреждений корпуса батареи. (0,1-20000) Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восприимчивость к низким температурам: - повреждения корпуса батареи; - фактическая емкость после воздействия низкой температуры | (0,01-1000) мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Габаритные и присоединительные размеры аккумуляторов | (0,10-62,00)кг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | масса аккумуляторов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Емкость аккумуляторов | (0,1-20000)Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Безотказность (количество зарядно -разрядных циклов) | (1-25)циклов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стойкость к внешним воздействующим факторам (температура испытаний от минус 60°С до плюс 60°С); - емкость после воздействия температуры | (0,1-20000) Ач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Саморазряд (снижение емкости): - среднесуточный саморязряд | (0,1-10,0)% |  |  |  |  |

|  | Руководитель ОСП |  |  | Н.В. Морозова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |